Ausschreibungstext

Artikelnummer

205486

Typ

ER8400U

Kurzbeschreibung

Ethernet, PoE Extender, UTP, 8 Ports, Gigabit, PoE+, Wand- montage, Erweiterung um 600m

Hauptmerkmale

Überträgt IP Daten & PoE bis zu 600m

8-Kanal Ethernet Stretch-Lösung im Wandgehäuse

Unterstützt IEEE802.3af, IEEE802.3at

Mit Spannungsquelle für alle angeschlossenen Geräte

Gigabit Netzwerk-Konnektivität

Unterstützt 10/100TX Ethernet und PoE über UTP-Kabel

Kurzschluss- und Überspannungsfest

Unterstützt Megapixel-Technologie

Verwendung beliebiger Netzwerk-Komponenten&IP-Kameras

Einfache Montage, keine Konfiguration erforderlich

Benötigt keine MAC oder IP-Adressen

Eingangsspannung: 100-240VAC

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Gerätetyp | Layer2 Switch, PoE Extender |
| --- | --- |
| Ports | 8x 10/100Base-TX |
| Gigabit | ja |
| Ausgangsleistung | 204W |
| Eingangsleistung | 320W |
| Extension | 600 m |
| PoE Ausgang | PoE (IEEE802.3af), PoE+ (IEEE802.3at) |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C ~ +50°C |
| Zertifizierungen | UL |
| Hersteller-Nummer | ER8400U |
| Hersteller | Nitek |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| ET1500C | Ethernet, PoE Extender, Koax, für Etherstretch Switches, 1 Port, Erweiterung um 500m |
| --- | --- |

Empfehlungen

Dienstleistungen