Ausschreibungstext

Artikelnummer

203817

Typ

MC201-1P/1FS

Kurzbeschreibung

Medienkonverter, 100FX Single Mode nach 10/100TX, 1 Port, PoE Injektor, 15,4W

Hauptmerkmale

Glasfaser zu Ethernet Mediakonverter

Mit PoE Injector (IEEE 802.3af)

Ethernet 10/100Base-TX

Glasfaser 100Base-FX

Single Mode (9/125µm)

Reichweite 15 km

LED Anzeigen für Netzwerkdiagnose

Zeitsparende Plug&Play-Installation

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Anzahl PoE Ports | 1 |
| Bauart | Modul |
| Gerätetyp | Medienkonverter |
| PoE Budget (gesamt) | 15,4 W |
| Reichweite | 15 km |
| Stromversorgung | 48VDC, PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C ~ +50°C |
| Aufzeichnung |  |
| Betriebsmodus | Single Mode |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Glasfaser Steckverbinder | SC |
| Ports | 1x 10/100Base-TX, 1x 100Base-FX |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | MC201-1P/1FS |
| Hersteller | IFS |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen