Ausschreibungstext

Artikelnummer

219753

Typ

AXIS T8643 POE+ OVER COAX COMPACT

Kurzbeschreibung

PoE+ über Coax Medien Konverter, Device Einheit, RJ45, Coax

Hauptmerkmale

Weiterverwendung von Koaxialkabeln möglich

PoE und PoE+ wird unterstützt

Perfekt für kleine Installationen

Einbau in Gehäuse und Anschlussboxen möglich

Kompakte Maße, einfache Integration

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Lüfter | Nein |
| Anzahl PoE Ports | 1 |
| Bauart | Minimodul |
| Gerätetyp | Medienkonverter |
| Montageart | Freistehend |
| PoE Budget (gesamt) | 25,5 W |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3at |
| Reichweite | 0,5 km |
| Stromversorgung | PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +50°C |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Ports | 1 |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 7331021063686 |
| Hersteller-Nummer | 01468-001 |
| Serie | Axis T86 |
| Hersteller | AXIS |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| AXIS RJ45 FIELD CONNECTOR 10 PCS | Netzwerkstecker, RJ45, male, CAT5/6/6a (AWG 22-26), MPTL- und PoE geeignet, 10 Stück |
| --- | --- |
| AXIS T8641 POE+ OVER COAX BASE | Medienkonverter, RJ45, BNC, Ethernet über Koax, PoE+, Base Einheit |
| AXIS T91G61 WALL MOUNT | Wandmontagearm für Axis PTZ-Kameras, Aluminium, weiß, IP66, IK10 |
| AXIS T91H61 WALL MOUNT | Wandmontagearm, für Axis Domes, Außen, inkl. RJ45 Kabel, IK10, IP66 |
| AXIS T93F10 OUTDOOR HOUSING 24VAC/12-24VDC | Wetterschutzgehäuse, für Axis P13, Q16, Wandarm, IP66, IK10, 24VAC, 12-24 VDC, weiß |
| AXIS T93F20 OUTDOOR HOUSING POE | Wetterschutzgehäuse, für Axis P13, Q16, Wandarm, IP66, IK10, PoE, weiß |
| AXIS T94S01P CONDUIT BACK BOX | Wandanschlussdose, außen, zur Aufnahme von Anschlusszubehör, M25 Adapter, IK10+, IP66/67 |

Empfehlungen

Dienstleistungen