Ausschreibungstext

Artikelnummer

203441

Typ

AXIS T8641 POE+ OVER COAX BASE

Kurzbeschreibung

Medienkonverter, RJ45, BNC, Ethernet über Koax, PoE+, Base Einheit

Hauptmerkmale

Medienkonverter für Ethernet über Koax

Base-Einheit

Datenrate koaxial: 100+100Mbps symmetrischDatenrate Ethernet: 100Mbps

Bis zu 100m PoE/PoE+ Übertragung

Geeignet für den Inneneinsatz

Montagemöglichkeiten an Wand, Rack, Hutschiene

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | AXIS |
| --- | --- |
| EAN/GTIN | 7331021001756 |
| Gerätetyp | Medienkonverter |
| Serie | Axis T86 |
| Montage | 19" Rackeinbau, DIN Rail, Wandmontage |
| Übertragungsmedium | Coax |
| Ports | 1 |
| Bauart | Minimodul |
| Reichweite | 500 m |
| Stromversorgung | PoE |
| PoE Budget (gesamt) | 25,5 W |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +50°C |
| Hersteller-Nummer | 5028-411 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| AXIS T8003 PS57 | Netzteil, 90-265 VAC, 44 - 57 VDC, max. 0,7 A |
| --- | --- |
| AXIS T8640 DIN RAIL CLIP | DIN Rail Clip, für Axis T8640, für Base oder Device Einheit |
| AXIS T8640 RACK MOUNT BRACKET | Rackeinbau Adapter, für Axis T8640, für Base oder Device Einheit |
| AXIS T8640 WALL MOUNT BRACKET | Wandhalter, für Axis T8640, für Base oder Device Einheit |
| RJ45 FIELD CONNECTOR 10 PCS | Netzwerkstecker, RJ45, male, CAT5/6/6a (AWG 22-26), MPTL- und PoE geeignet, 10 Stück |

Empfehlungen

Dienstleistungen

| AXIS T8641 EXT.WARRANTY | &nbsp; |
| --- | --- |