Ausschreibungstext

Artikelnummer

202659

Typ

EL1500CW

Kurzbeschreibung

Ethernet, PoE Extender, Koax, 1 Port, Erweiterung um 500m, Außen

Hauptmerkmale

Ethernet und POE Extender

Unterstützt jedes Netzwerkgerät, inkl. IP-Kameras

Unterstützt Megapixel-Kameras

Erweiterung um 500m über Koax-Kabel oder UTP

Für Außeneinsatz geeignet

Komplett transparent im Netzwerk

LED Statusanzeige

Einfach zu installieren

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Cisco Legacy | Nein |
| --- | --- |
| Gigabit Support | Nein |
| Montageart | Deckenmontage, Desktop, Wandmontage |
| Hersteller-Nummer | EL1500C-W1 |
| PoE Erkennung | Nein |
| Rackeinbau | Nein |
| Serie | Ethernet Extender,PoE Extender |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -15°C ~ +60°C |
| Hersteller | Nitek |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen