Ausschreibungstext

Artikelnummer

202663

Typ

Nitek ET1500C

Kurzbeschreibung

Ethernet, PoE Extender, Koax, für Etherstretch Switches, 1 Port, Erweiterung um 500m

Hauptmerkmale

Ethernet und PoE-Extender

Erweiterung um 500m über Coax

Unterstützt jedes Netzwerkgerät, inkl. IP-Kameras

Unterstützt Megapixel-Kameras

Komplett transparent im Netzwerk

Unterstützt 10/100 und PoE über Coax

LED Signal- und Statusanzeige

Einfach zu installieren

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Extension | 500 m |
| Gerätetyp | PoE Extender |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -15°C ~ +60°C |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| PoE-Standard | IEEE802.3af, IEEE802.3at |
| Ports | 1 |
| Netzwerk |  |
| Gigabit Support | Nein |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 00661955150037 |
| Hersteller-Nummer | ET1500C |
| Hersteller | Nitek |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen