Ausschreibungstext

Artikelnummer

220403

Typ

VLS-1P-C

Kurzbeschreibung

LONGSPAN CAMERA Unit Ethernet Extender, PoE, 100 Base-T, 820m,

Hauptmerkmale

800m 100Base-T mit PoE

600m mit PoE+

Einfache Installation

BASE unit wird ebenfalls benötigt

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller-Nummer | VLS-1P-C |
| --- | --- |
| Serie | Veracity LONGSPAN |
| Hersteller | Veracity |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| VPSU-57V-800 | Netzgerät, 57V DC, 800mA, für Veracity HIGHWIRE, CAMSWITCH, LONGSPAN |
| --- | --- |

Empfehlungen

Dienstleistungen