Ausschreibungstext

Artikelnummer

220182

Typ

TOSIBOX TBL5PS

Kurzbeschreibung

TOSIBOX Lock 500, Hardware für Ferneinwahl

Hauptmerkmale

Hardware zur Ferneinwahl in entfernte lokale Netze

Einfache Plug&Play Konfiguration

Schnelle Inbetriebnahme

Hohe Sicherheit

Sehr flexibel einsetzbar

Leicht skalierbar

Mit jeder Internetverbindung verwendbar

Erweiterter Temperaturbereich

Kein Tosibox Key im Lieferumfang

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Bauart | Gehäuse |
| Gerätetyp | Gehäuse |
| Montageart | DIN Rail |
| Schutzart | IP20 |
| Stromversorgung | 100~240VAC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -20°C ~ +70°C |
| Netzwerk |  |
| WLAN Bandbreite | 150Mbps (theoretisch) |
| WLAN Verschlüsselung | AES, TKIP, WEP, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA2-EAP, WPA2-PSK |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | TBL5PS |
| Hersteller | TOSIBOX |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen