Ausschreibungstext

Artikelnummer

207813

Typ

TOSIBOX TBL1EU

Kurzbeschreibung

TOSIBOX Lock, Hardware für Ferneinwahl, Netzkabel mit EU Stecker

Hauptmerkmale

Hardware zur Ferneinwahl in entfernte lokale Netze

Einfache Plug&Play Konfiguration

Schnelle Inbetriebnahme

Hohe Sicherheit

128-Bit verschlüsselte VPN-Verbindung

Sehr flexibel einsetzbar

Leicht skalierbar

Mit jeder Internetverbindung verwendbar

Kein USB Dongle TBK1 im Lieferumfang

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Bauart | Gehäuse |
| Gerätetyp | Remote Access Hardware |
| Montageart | DIN Rail |
| Schutzart | IP20 |
| Stromversorgung | 12-24VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -25°C ~ +70°C |
| Netzwerk |  |
| WLAN Bandbreite | 150Mbps (theoretisch) |
| WLAN Verschlüsselung | WEP, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA2-EAP, WPA2-PSK |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | TBL1EU |
| Hersteller | TOSIBOX |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen