Ausschreibungstext

Artikelnummer

218308

Typ

CNFE3TX2CXMSE

Kurzbeschreibung

Mobilfunk-Modem, industriell, ETSi zertifiziert, 2x RJ45, 1x SIM, DIN-Rail

Hauptmerkmale

Modem zur Anbindung an das 4G/LTE Mobilfunknetz

2x 100Mbit RJ45

1x SIM-Kartensteckplatz

Stromversorgung über PoE möglich

Unterstützt 802.1x Portsicherheit

12V Netzteil im Lieferumfang enthalten

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Gerätetyp | Wireless Router |
| --- | --- |
| Montage | DIN Rail |
| Ports | 1x SIM Card, 2x 10/100Base-TX |
| Bauart | DIN Rail Modul |
| Stromversorgung | 12~48VDC, PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +60°C |
| Hersteller-Nummer | CNFE3TX2CXMSE |
| Hersteller | ComNet |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen