Ausschreibungstext

Artikelnummer

204177

Typ

S35-2SLC-10

Kurzbeschreibung

SFP Port Gigabit 2 Fiber Mini GBIC Modul, Single Mode, 1310nm - 10km, für hohe Temp.

Hauptmerkmale

Plug-and-play Installation

Max. Übetragungsstrecke: 10km

2-Faser Konfiguration

Single Mode Übertragung

Modulwechsel ohne Betriebsunterbrechung

Geringe Verlustleistung

RJ-45 1,25Gbps SFP verfügbar

Mini GBIC kompatible Schnittstelle

Multi-Source Agreement (MSA) kompatibel

Klasse 1 Laser-Standard IEC60825 konform

Erweiterter Temperaturbereich für rauen Einsatz

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Bauart | Micromodul |
| --- | --- |
| Betriebsmodus | Single Mode |
| Hersteller-Nummer | S35-2SLC-10 |
| Reichweite | 10 km |
| Serie | SFP Tranceiver Module |
| Zertifizierungen | FCC |
| Hersteller | IFS |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen