Ausschreibungstext

Artikelnummer

203832

Typ

S30-1SLC/B-20

Kurzbeschreibung

SFP Mini-GBIC Transceiver, Single Mode, 1 Fiber, 1000Base-BX20-D, 20km

Hauptmerkmale

Mini-GBIC SFP Transceiver

1000Base-BX20-D

Single Mode

Reichweite bis zu 20km

Wellenlängen TX/RX: 1490/1310nm

Betriebstemperatur: 0 ~ 50°C

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller-Nummer | S30-1SLC/B-20 |
| --- | --- |
| Hersteller | IFS |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen