Ausschreibungstext

Artikelnummer

203824

Typ

S30-2MLC-2

Kurzbeschreibung

SFP Mini-GBIC Transceiver, Multi Mode, 2 Fiber, 1000Base-SX2, 2km

Hauptmerkmale

Mini-GBIC SFB Transceiver

1000Base-SX2

Multimode

Wellenlängen TX/RX: 1310/1310nm

Reichweite 2km

Betriebstemperatur 0 ~ 50°C

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller-Nummer | S30-2MLC-2 |
| --- | --- |
| Hersteller | IFS |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen