Ausschreibungstext

Artikelnummer

214883

Typ

SFP-10G-ZR

Kurzbeschreibung

SFP Modul, 10Gbit, 1550nm, Singlemode, 80km, 2 Faser, LC Stecker

Hauptmerkmale

Industrieller Temperaturbereich -40+75°C

Unterstützt DDM

Reichweite 80km

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | ComNet |
| --- | --- |
| Gerätetyp | SFP-Modul |
| Glasfaser Steckverbinder | LC |
| Übertragungsmedium | Glasfaser |
| Bauart | Modul |
| Anzahl Fasern | 2 |
| Wellenlänge | 1550nm |
| Reichweite | 80 km |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +75°C |
| Betriebsmodus | Single Mode |
| Hersteller-Nummer | SFP-10G-ZR |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen