Ausschreibungstext

Artikelnummer

98192

Typ

RL300-AI-50

Kurzbeschreibung

LED Weißlicht Scheinwerfer, 50-180°, 120W, IP66, Netzgerät, 100-240VAC

Hauptmerkmale

Strahlausbreitung 50-180°

Homogene Objekt-Ausleuchtung

Leuchtweite: 90m

"Platinum" LED Technology

Integriertes Netzgerät 100-240VAC

"Cool running (TM)" Temperatur-Regelungssystem

Eingebauter Dämmerungsschalter

Leistungsaufnahme 120W max.

Schutzart IP66

Vandalismusgeschützt

Keine Wartung erforderlich

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller-Nummer | RL300-AI-50 |
| --- | --- |
| Hersteller | Raytec |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| DB2 | Halterung, f1/4r Montage auf Schwenk-/ Neigekopf, f1/4r zwei Raytec LED Scheinwerfer |
| --- | --- |
| PB-180 | Halterung f1/4r Mastmontage, 180°, f1/4r zwei Raytec LED Scheinwerfer |
| PB-360 | Halterung für Mastmontage, 360°, für vier Raytec LED Scheinwerfer |
| PBC-2 | Mastkonsole f1/4r 2 Raytec LED Scheinwerfer Raymax, Raylux, Fusion, Vario, 50-170mm |
| PBC1 | Mastkonsole f1/4r Raytec LED Scheinwerfer Raymax, Raylux, Fusion, Vario, 50-170mm |
| SB1 | Halterung, f1/4r Raytec LED Scheinwerfer, f1/4r Montage auf Schwenk-/ Neigekopf |
| WB1 | Wandmontagewinkel f1/4r LED Scheinwerfer Raytec Raymax, Raylux, Fusion, Vario |

Empfehlungen

Dienstleistungen