Ausschreibungstext

Artikelnummer

214887

Typ

SFP-10G-BX40-D

Kurzbeschreibung

SFP Modul, 10Gbit, 1330nm, Singlemode, 40km, 1 Faser, LC Stecker

Hauptmerkmale

Industrieller Temperaturbereich -40+75°C

Unterstützt DDM

Reichweite 40km

Zu Verwendung mit SFP-10G-BX40-U

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Bauart | Modul |
| --- | --- |
| Betriebsmodus | Single Mode |
| Hersteller-Nummer | SFP-10G-BX40-D |
| Reichweite | 40 km |
| Hersteller | ComNet |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen