Ausschreibungstext

Artikelnummer

204438

Typ

RL300-AI-PAN

Kurzbeschreibung

LED Weißlicht Scheinwerfer, 60-180°, IP66, 100-240VAC

Hauptmerkmale

Strahlausbreitung 60-180°

Homogene Objekt-Ausleuchtung

Hot-Spot-Reduction gegen Überbelichtung

"Platinum" LED Technology

Stromversorgung: 100-240VAC

"Cool running (TM)" Temperatur-Regelungssystem

Eingebauter Dämmerungsschalter

Schutzart IP66

Vandalismusgeschützt

Keine Wartung erforderlich

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller-Nummer | RL300-AI-PAN |
| --- | --- |
| Hersteller | Raytec |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen