Ausschreibungstext

Artikelnummer

218760

Typ

SFP-1310S10-10G

Kurzbeschreibung

SFP Modul, 10Gbps, 10km, Singlemode, 1310nm, Duplex LC Anschluss, -5°~+70°C

Hauptmerkmale

Optische Schnittstelle konform zu IEEE 802.3ae 10GBASE-SR

Bandbreite 10G

Industrie Standard Small Form Pluggable (SFP) Paket

Duplex-LC-Anschluss, 1310nm

Stromversorgung 3.3V

Hot Pluggable

Reichweite SMF 10km

1310nm HTEL-Sender, PIN-Fotodetektor

Temperaturbereich -5°~+70°

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Gerätetyp | SFP-Modul |
| --- | --- |
| Glasfaser Steckverbinder | Duplex LC |
| Übertragungsmedium | Glasfaser |
| Betriebsmodus | single mode |
| Anzahl Fasern | 2 |
| Wellenlänge | 1310nm |
| Reichweite | 10 km |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -5°C ~ +70°C |
| Gewicht | 17g |
| Hersteller-Nummer | 218760 |
| Hersteller | eneo |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen