Ausschreibungstext

Artikelnummer

209181

Typ

SFP-18B

Kurzbeschreibung

SFP Modul, 1000FX, 1550nm, SM, 1 Faser, LC Stecker, 60km, MSA konform

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | ComNet |
| --- | --- |
| Gerätetyp | SFP-Modul |
| Glasfaser Steckverbinder | LC |
| Übertragungsmedium | Glasfaser |
| Ports | 1x 1000 SFP |
| Anzahl Fasern | 1 |
| Wellenlänge | 1550nm |
| Reichweite | 60 km |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +75°C |
| Betriebsmodus | Single Mode |
| Hersteller-Nummer | SFP-18B |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen