Ausschreibungstext

Artikelnummer

214508

Typ

AXIS T8612 SFP MODULE LC.SX

Kurzbeschreibung

SFP Modul, Gigabit, 850nm, Multi mode, 550m, LC Anschluss

Hauptmerkmale

Multimode 850nm Glasfaser SFP Modul

Bis 550 m Übertragungsstrecke

1,25 Gbit Switching Capacity

Hot-Pluggable Unterstützung

Link-Loss Feature

Kompatibel mit allen Axis Produkten mit SFP Slot

Industrieausführung, -40°C bis 85°C

Integrierter LC duplex Buchsenstecker

Erfüllt SFP MSA Standards

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| EAN/GTIN | 7331021055711 |
| --- | --- |
| Gerätetyp | SFP-Modul |
| Serie | Axis T86 |
| Glasfaser Steckverbinder | LC |
| Übertragungsmedium | Glasfaser |
| Bauart | Modul |
| Wellenlänge | 850nm |
| Reichweite | 550 m |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +85°C |
| Betriebsmodus | Multi Mode |
| Hersteller-Nummer | 5801-811 |
| Hersteller | AXIS |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen