Ausschreibungstext

Artikelnummer

214761

Typ

AXIS T8613 SFP MODULE 1000BASE-T

Kurzbeschreibung

SFP Modul, Gigabit, 1000BASE-T, RJ45

Hauptmerkmale

Ethernet Modul zur Erweiterung von Netzwerk Ports

Kompatibel mit allen Axis Produkten mit SFP Slot

1000BASE-X und 1000BASE-T auto-negotiation konform

Bis 100m Segmentlänge, Link-loss feature

Industrieausführung, Temperaturbereich -40°C bis 85°C

Integriertee RJ-45 Anschlussbuchse

Erfüllt SFP MSA and IEEE802.3 Standards

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| EAN/GTIN | 7331021055728 |
| --- | --- |
| Gerätetyp | SFP-Modul |
| Serie | Axis T86 |
| Übertragungsmedium | UTP |
| Bauart | Modul |
| Reichweite | 100 m |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +85°C |
| Hersteller-Nummer | 5801-821 |
| Hersteller | AXIS |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen