Ausschreibungstext

Artikelnummer

214507

Typ

AXIS T8611 SFP MODULE LC.LX

Kurzbeschreibung

SFP Modul, Gigabit, 1310nm, Single mode, 10km, LC Anschluss

Hauptmerkmale

Singlemode 1310nm Glasfaser SFP Modul

Bis 10 km Übertragungsstrecke

1,25 Gbit Switching Capacity

Hot-Pluggable Unterstützung

Link-Loss Feature

Kompatibel mit allen Axis Produkten mit SFP Slot

Industrieausführung, -40°C bis 85°C

Integrierter LC duplex Buchsenstecker

Erfüllt SFP MSA Standards

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| EAN/GTIN | 7331021055704 |
| --- | --- |
| Gerätetyp | SFP-Modul |
| Serie | Axis T86 |
| Glasfaser Steckverbinder | LC |
| Übertragungsmedium | Glasfaser |
| Bauart | Modul |
| Wellenlänge | 1310nm |
| Reichweite | 10 km |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +85°C |
| Betriebsmodus | Single Mode |
| Hersteller-Nummer | 5801-801 |
| Hersteller | AXIS |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen