Ausschreibungstext

Artikelnummer

215906

Typ

SFP-25

Kurzbeschreibung

SFP-Modul, Multi Mode, 1310nm/1550nm, 2km, 1 Faser, SC

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Gerätetyp | SFP-Modul |
| --- | --- |
| Glasfaser Steckverbinder | SC |
| Übertragungsmedium | Glasfaser |
| Bauart | Modul |
| Betriebsmodus | Multi Mode |
| Anzahl Fasern | 1 |
| Wellenlänge | 1310nm Tx / 1550nm Rx |
| Reichweite | 2 km |
| Hersteller-Nummer | F.01U.136.541 |
| Hersteller | Bosch |
| EAN/GTIN | 8717332469550 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen