Ausschreibungstext

Artikelnummer

98762

Typ

RL50-AI-10

Kurzbeschreibung

LED Weißlicht Scheinwerfer, 10-30°, 25W, IP66, Netzgerät, 100-240VAC

Hauptmerkmale

Strahlausbreitung 10-30°

Homogene Objekt-Ausleuchtung

Leuchtweite: 60m

"Platinum" LED Technology

Netzgerät 100-240VAC im Lieferumfang

"Cool running (TM)" Temperatur-Regelungssystem

Eingebauter Dämmerungsschalter

Leistungsaufnahme 25W max.

Vandalismusgeschützt

Einfache Installation

Keine Wartung erforderlich

Schutzart IP66

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller-Nummer | RL50-AI-10 |
| --- | --- |
| Hersteller | Raytec |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| DB2 | Halterung, f1/4r Montage auf Schwenk-/ Neigekopf, f1/4r zwei Raytec LED Scheinwerfer |
| --- | --- |
| PB-180 | Halterung f1/4r Mastmontage, 180°, f1/4r zwei Raytec LED Scheinwerfer |
| PB-360 | Halterung für Mastmontage, 360°, für vier Raytec LED Scheinwerfer |
| PBC-2 | Mastkonsole f1/4r 2 Raytec LED Scheinwerfer Raymax, Raylux, Fusion, Vario, 50-170mm |
| PBC1 | Mastkonsole f1/4r Raytec LED Scheinwerfer Raymax, Raylux, Fusion, Vario, 50-170mm |
| SB1 | Halterung, f1/4r Raytec LED Scheinwerfer, f1/4r Montage auf Schwenk-/ Neigekopf |
| WB1 | Wandmontagewinkel f1/4r LED Scheinwerfer Raytec Raymax, Raylux, Fusion, Vario |

Empfehlungen

Dienstleistungen