Ausschreibungstext

Artikelnummer

209171

Typ

SFP-8

Kurzbeschreibung

SFP Modul, 1000FX, 1550nm, SM, 2 Faser, LC Stecker, 70km, MSA konform

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Gerätetyp | SFP-Modul |
| --- | --- |
| Glasfaser Steckverbinder | LC |
| Übertragungsmedium | Glasfaser |
| Ports | 1x 1000 SFP |
| Anzahl Fasern | 2 |
| Wellenlänge | 1550nm |
| Reichweite | 70 km |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +75°C |
| Betriebsmodus | Single Mode |
| Hersteller-Nummer | SFP-8 |
| Hersteller | ComNet |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen