Ausschreibungstext

Artikelnummer

209191

Typ

ComNet SFP-36B

Kurzbeschreibung

SFP Modul, 100FX, 1550nm, SM, 1 Faser, SC Stecker, 20km, MSA konform

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Gerätetyp | SFP-Modul |
| Reichweite | 20 km |
| Wellenlänge | 1550nm |
| Aufzeichnung |  |
| Betriebsmodus | Single Mode |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Glasfaser Steckverbinder | SC |
| Ports | 1x 100Base-FX |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | SFP-36B |
| Hersteller | ComNet |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen