Ausschreibungstext

Artikelnummer

98205

Typ

RL50-AI-30

Kurzbeschreibung

LED Weißlicht Scheinwerfer, 30-60°, 25W, IP66, Netzgerät, 100-240VAC

Hauptmerkmale

Strahlausbreitung 30-60°

Homogene Objekt-Ausleuchtung

Leuchtweite: 40m

"Platinum" LED Technology

Netzgerät 100-240VAC im Lieferumfang

"Cool running (TM)" Temperatur-Regelungssystem

Eingebauter Dämmerungsschalter

Leistungsaufnahme 25W max.

Vandalismusgeschützt

Einfache Installation

Keine Wartung erforderlich

Schutzart IP66

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller-Nummer | RL50-AI-30 |
| --- | --- |
| Hersteller | Raytec |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| DB2 | Halterung, für Montage auf Schwenk-/ Neigekopf, für zwei Raytec LED Scheinwerfer |
| --- | --- |
| PB-180 | Halterung für Mastmontage, 180°, für zwei Raytec LED Scheinwerfer |
| PB-360 | Halterung für Mastmontage, 360°, für vier Raytec LED Scheinwerfer |
| PBC-2 | Mastkonsole für 2 Raytec LED Scheinwerfer Raymax, Raylux, Fusion, Vario, Ø 50-170mm |
| PBC1 | Mastkonsole für Raytec LED Scheinwerfer Raymax, Raylux, Fusion, Vario, Ø 50-170mm |
| SB1 | Halterung, für Raytec LED Scheinwerfer, für Montage auf Schwenk-/ Neigekopf |
| WB1 | Wandmontagewinkel für LED Scheinwerfer Raytec Raymax, Raylux, Fusion, Vario |

Empfehlungen

Dienstleistungen