Ausschreibungstext

Artikelnummer

203820

Typ

IFS POE302-MS

Kurzbeschreibung

PoE Injektor, Gigabit, PoE+, RJ45, 56VDC, 30W, ohne Netzteil

Hauptmerkmale

Kompatibel mit PoE / PoE+ Standard

Ausgangsleistung: bis 30 Watt

LED-Statusanzeige

Plug&Play Design

Überspannungsschutz

Stromversorgung: 56VDC

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| PoE Erkennung | Ja |
| Ausgangsspannung | 56VDC |
| Gerätetyp | PoE Midspan (aktiv) |
| Leistung pro Port | 30W |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C ~ +50°C |
| Funktionen |  |
| Local Control | nein |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| PoE-Standard | PoE+ (IEEE802.3at) |
| Ports | 1 |
| Netzwerk |  |
| Gigabit Support | Ja |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | POE302-MS |
| Hersteller | IFS |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen