Ausschreibungstext

Artikelnummer

91652

Typ

AXIS POE MIDSPAN 16-PORT

Kurzbeschreibung

PoE Midspan, 16 Port, IEEE802.3af, 90-264VAC

Hauptmerkmale

Power-over-Ethernet (PoE)

Kompatibel zu vielen AXIS Netzwerk-Kameras/Servern

Für Installationen ohne örtliche Stromversorgung

Kostengünstige Alternative für Video-Anwendungen

Schnelle und einfache Montage von Security-Kameras

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| PoE Erkennung | Ja |
| Rackeinbau | Ja |
| Ausgangsspannung | 48V |
| Gerätetyp | PoE Midspan (aktiv) |
| Leistung pro Port | 15,4W |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C ~ +40°C |
| Funktionen |  |
| Local Control | nein |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| PoE-Standard | PoE (IEEE802.3af) |
| Ports | 16 |
| Netzwerk |  |
| Gigabit Support | Ja |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 7331021022430 |
| Hersteller-Nummer | 5012-012 |
| Serie | Axis Zubehör |
| Hersteller | AXIS |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| AXIS MAINS CABLE IEC-C13 | Netzanschlusskabel IEC-C13 |
| --- | --- |
| AXIS T8061 ETHERNET SURGE PROTECTOR | Überspannungsschutz, bis 10kV, für Netzwerkkomponenten, GBit und PoE Support, IP66 |
| AXIS TU8001 ETHERNET SURGE PROTECTOR | Überspannungsschutz, bis 10kV, für Netzwerkkomponenten, Innen, PoE bis 95W, 1000BASE-T |

Empfehlungen

Dienstleistungen