Ausschreibungstext

Artikelnummer

203447

Typ

AXIS T8129 POE EXTENDER

Kurzbeschreibung

PoE Extender, PoE, PoE+ kompatibel, RJ45, 100m Reichweite

Hauptmerkmale

Erweitert Ethernet, PoE Reichweite auf über 100m

Bis zu 400m Reichweite durch mehrere Extender

Volle Bandbreite über gesamte Verlängerung

Kompatibel mit PoE und PoE+ Standard

Verwendet Cat5e oder Cat6-Kabel

LED Statusanzeige

Für Innenraum-Nutzung

Wandmontage möglich

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Extension | 400 m |
| Gerätetyp | PoE Extender |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +50°C |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| PoE-Standard | PoE (IEEE802.3af), PoE+ (IEEE802.3at) |
| Ports | 1 |
| Netzwerk |  |
| Gigabit Support | Nein |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 7331021003972 |
| Hersteller-Nummer | 5025-281 |
| Serie | Axis T81 |
| Hersteller | AXIS |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| AXIS RJ45 FIELD CONNECTOR 10 PCS | Netzwerkstecker, RJ45, male, CAT5/6/6a (AWG 22-26), MPTL- und PoE geeignet, 10 Stück |
| --- | --- |
| AXIS T8061 ETHERNET SURGE PROTECTOR | Überspannungsschutz, bis 10kV, für Netzwerkkomponenten, GBit und PoE Support, IP66 |
| AXIS TU8001 ETHERNET SURGE PROTECTOR | Überspannungsschutz, bis 10kV, für Netzwerkkomponenten, Innen, PoE bis 95W, 1000BASE-T |

Empfehlungen

Dienstleistungen