Ausschreibungstext

Artikelnummer

208137

Typ

VOR-ORM-XT

Kurzbeschreibung

PoE Extender, PoE+, 60W, max 800m, IP66, Wandmontage, -40°C ~ +60°C

Hauptmerkmale

Verdoppelt die Ethernet-Reichweite auf bis zu 200 m

Max. bis 800 m kaskadierbar

Übertragung von PoE, PoE+ (max. 60 W)

Für den Außeneinsatz geeignet

Betriebstemperatur: -40°C bis +60°C

Schutzart: IP66

Wandhalterung im Lieferumfang enthalten

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Gerätetyp | PoE Extender |
| --- | --- |
| Serie | Veracity OUTREACH |
| Ports | 2x 10/100Base-TX |
| Ausgangsleistung | 60W |
| Eingangsleistung | 60W |
| Extension | 100 m |
| PoE Ausgang | PoE (IEEE802.3af), PoE+ (IEEE802.3at) |
| PoE Eingang | PoE (IEEE802.3af), PoE+ (IEEE802.3at) |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +60°C |
| Hersteller-Nummer | VOR-ORM-XT |
| Hersteller | Veracity |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| VOR-OSP | &nbsp; |
| --- | --- |

Empfehlungen

Dienstleistungen