Ausschreibungstext

Artikelnummer

215589

Typ

NPD-5001-POE

Kurzbeschreibung

PoE Midspan, 1 Port, 15,4W, für Bosch IP Kameras, IP Domes

Hauptmerkmale

Midspan für den Innenbereich

Datenraten: 10/100/1000 Mbit/s

Erzeugt max. 15,4 W

Betriebstemperatur: 0°C-+40°C

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Ausgangsspannung | 48VDC |
| Gerätetyp | PoE Midspan (aktiv) |
| Leistung pro Port | 15,4W |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C ~ +40°C |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Ports | 1 |
| Lieferumfang |  |
| Fernbedienung | nein |
| Netzwerk |  |
| Gigabit Support | Ja |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 8717332965755 |
| Hersteller-Nummer | F.01U.305.288 |
| Hersteller | Bosch |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen