Ausschreibungstext

Artikelnummer

215590

Typ

NPD-5004-POE

Kurzbeschreibung

PoE Midspan, 4 Port, 4x15,4W, für Bosch IP Kameras, IP Domes

Hauptmerkmale

Midspan für den Innenbereich

Datenraten: 10/100/1000 Mbit/s

Erzeugt max. 60 W

Betriebstemperatur: -0°C-+40°C

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| EAN/GTIN | 8717332965762 |
| --- | --- |
| Gerätetyp | PoE Midspan (aktiv) |
| Ports | 4 |
| Leistung/Port | 15,4W |
| Gigabit | ja |
| Ausgangsspannung | 48VDC |
| Aktive PoE-Erkennung | ja |
| Fernbedienung | nein |
| 19" Rackmount | nein |
| PoE Standard | IEEE802.3af |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C ~ +40°C |
| Hersteller-Nummer | F.01U.305.289 |
| Hersteller | Bosch |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen