Ausschreibungstext

Artikelnummer

215582

Typ

VJC-7000-90

Kurzbeschreibung

Netzwerk Netzteil, HiPoE, 2x RJ45 Netzwerk, CF, SFP, für Bosch PTZ Kameras

Hauptmerkmale

1x HiPoE Netzwerkverbindung

2x Standard-Netzwerkschnittstellen

Steckplatz für CompactFlash

2x SFP Steckplätze

Stromversorung: 100-240VAC

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Bosch Videojet |
| --- | --- |
| Ports | 2x 1000Base-FX, 3x 10/100/1000Base-T |
| Leistung/Port | 95W |
| Ausgangsspannung | 56V |
| PoE Standard | High PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +60°C |
| Hersteller-Nummer | F.01U.286.249 |
| Hersteller | Bosch |
| EAN/GTIN | 8717332919031 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen