Ausschreibungstext

Artikelnummer

217304

Typ

CNGE1IPS95

Kurzbeschreibung

Gigabit PoE+ Injektor, 56VDC, PoE 60W/95W

Hauptmerkmale

PoE Injector mit

1x 10/100/1000Base-TX

Kompatibel mit Bosch 60W und 95W Kameras

Industrieller Temperaturbereich -40+75°C

Redundanter Eingang 48-56VDC

Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Gerätetyp | PoE Midspan (aktiv) |
| --- | --- |
| Ports | 1x 10/100/1000Base-T |
| Leistung/Port | 95W |
| Gigabit | nein |
| Ausgangsspannung | 48 - 56 VDC |
| PoE Standard | IEEE802.3at |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +75°C |
| Hersteller-Nummer | CNGE1IPS95 |
| Hersteller | ComNet |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen