Ausschreibungstext

Artikelnummer

217304

Typ

ComNet CNGE1IPS95

Kurzbeschreibung

Gigabit PoE+ Injektor, 56VDC, PoE 60W/95W

Hauptmerkmale

PoE Injector mit

1x 10/100/1000Base-TX

Kompatibel mit Bosch 60W und 95W Kameras

Industrieller Temperaturbereich -40+75°C

Redundanter Eingang 48-56VDC

Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Ausgangsspannung | 48 - 56 VDC |
| Gerätetyp | PoE Midspan (aktiv) |
| Leistung pro Port | 95W |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +75°C |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| PoE-Standard | IEEE802.3at |
| Netzwerk |  |
| Gigabit Support | Nein |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | CNGE1IPS95 |
| Hersteller | ComNet |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen