Ausschreibungstext

Artikelnummer

217125

Typ

AXIS T8154 60W SFP MIDSPAN

Kurzbeschreibung

PoE Midspan, 1 Port, 60W, SFP-Slot, Gigabit, 100-240V

Hauptmerkmale

Kompakter Plug-and-Play Medienkonverter mit PoE

SFP Slot für Glasfaseranbindung

Integriertes 240VAC Netzteil mit 60W High PoE Midspan

Kompatibel mit allen Axis Netzwerkprodukten

Temperaturbereich -10 °C bis 45 °C (bei 60W Auslastung)

Netzstecker für Schweiz als Zubehör optional erhältlich

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| PoE Erkennung | Ja |
| Ausgangsspannung | 56V |
| Gerätetyp | PoE Midspan (aktiv) |
| Leistung pro Port | 60W |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +45°C |
| Funktionen |  |
| Local Control | nein |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Ports | 1 |
| Lieferumfang |  |
| Fernbedienung | nein |
| Netzwerk |  |
| Gigabit Support | Ja |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 7331021053465 |
| Hersteller-Nummer | 5901-002 |
| Serie | Axis T81 |
| Hersteller | AXIS |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen