Ausschreibungstext

Artikelnummer

98751

Typ

UBA-48-120

Kurzbeschreibung

LED Weißlicht Scheinwerfer, 120°, 80W, Kaltweiß 6500K, 100-240VAC

Hauptmerkmale

Beleuchtung für Videoüberwachung

Beleuchtung für Wege, Parkplätze, Campus

Mit 48 Weißlicht LEDs

Hocheffizient, energiesparend

Farbtemperatur "Kaltweiß" 6500K

Homogene Ausleuchtung,  "Adaptive Illumination"

Integierte Abdeckung gegen Streuverluste

Sofortige Beleuchtung, keine Aufwärmphase

Regulierbare Lichtleistung

Lebensdauer ca. 10 Jahre

Vandalismusgeschützt, Schutzart IP66

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller-Nummer | UBA-48-120 |
| --- | --- |
| Hersteller | Raytec |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| UB-HB-S | Montagearm, für hängende Montage, für Raytec Urban, Single |
| --- | --- |
| UB-HB-T | Montagearm, für hängende Montage, für Raytec Urban, Double |
| UB-TS-S | Halterung, für Aufsatzmontage, für einen Raytec Urban Scheinwerfer |
| UB-TS-T | Halterung, für Aufsatzmontage, für zwei Raytec Urban Scheinwerfer |
| UB-WB | Wandhalterung, für Raytec Urban |

Empfehlungen

Dienstleistungen