Ausschreibungstext

Artikelnummer

204716

Typ

AXIS T8120 15W MIDSPAN 10PCS

Kurzbeschreibung

PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3af, 10/100Mbps, 10 Stück

Hauptmerkmale

PoE-Midspan mit Einzelport, IEEE 802.3af (15 W)

Einfache und kostengünstige Stromversorgung

Befestigungslöcher für Wandmontage

Optional Montage auf DIN-Schiene möglich

10 Stück in Bulk Verpackung

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| PoE Erkennung | Ja |
| Ausgangsspannung | 48V |
| Gerätetyp | PoE Midspan (aktiv) |
| Leistung pro Port | 15,4W |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C ~ +40°C |
| Funktionen |  |
| Local Control | nein |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| PoE-Standard | PoE (IEEE802.3af) |
| Ports | 1 |
| Netzwerk |  |
| Gigabit Support | Nein |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 7331021003569 |
| Hersteller-Nummer | 5026-222 |
| Serie | Axis T81 |
| Hersteller | AXIS |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| AXIS MAINS CABLE ANGL C13-OPN 0.5M | Netzanschlusskabel, gewinkelt, C13 Buchse, offene Enden zur Installation an Anschlussblock |
| --- | --- |
| AXIS RJ45 FIELD CONNECTOR 10 PCS | Netzwerkstecker, RJ45, male, CAT5/6/6a (AWG 22-26), MPTL- und PoE geeignet, 10 Stück |
| AXIS T8061 ETHERNET SURGE PROTECTOR | Überspannungsschutz, bis 10kV, für Netzwerkkomponenten, GBit und PoE Support, IP66 |
| AXIS T8129 POE EXTENDER | PoE Extender, PoE, PoE+ kompatibel, RJ45, 100m Reichweite |
| AXIS T8129-E OUTDOOR POE EXTENDER | PoE Extender, PoE, PoE+, Außen, IP66/67, 200m Reichweite |
| AXIS T91A03 DIN RAIL CLIP A | Schienenklemme zur Montage auf Standard 35mm DIN-Schiene, 5 Stück |
| AXIS TU6011 MAINS CABLE | Kaltgerätekabel EU, Hauptkabel für Axis Midspans |
| AXIS TU6011 MAINS CABLE 10 PCS | Netzkabel, 10er-Pack |
| AXIS TU8001 ETHERNET SURGE PROTECTOR | Überspannungsschutz, bis 10kV, für Netzwerkkomponenten, Innen, PoE bis 95W, 1000BASE-T |

Empfehlungen

Dienstleistungen