Ausschreibungstext

Artikelnummer

210343

Typ

Bosch NPD-9501A

Kurzbeschreibung

HighPoE Midspan, 95W 1 Port, Gigabit, für Bosch MIC mit Kombistrahler

Hauptmerkmale

Midspan für den Innenbereich

Datenraten: 10/100/1000 Mbit/s

Erzeugt max. 95 W

Betriebstemperatur: -10°C-+45°C

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Gerätetyp | PoE Midspan (aktiv) |
| Leistung pro Port | 95W |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| PoE-Standard | IEEE802.3af, IEEE802.3at |
| Ports | 1 |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 8717332919048 |
| Hersteller-Nummer | F.01U.286.250 |
| Serie | Bosch MIC IP starlight 7000 HD,Bosch MIC IP dynamic 7000 HD |
| Hersteller | IQSIGHT |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen