Ausschreibungstext

Artikelnummer

217688

Typ

AXIS T8144 60W INDUSTRIAL MIDSPAN

Kurzbeschreibung

High PoE Midspan, 1 Port, 60W, Gigabit, -40 - +75°C, 20-60VDC DIN Montage

Hauptmerkmale

60W Power over Ethernet Midspan

Für industrielle Anwendung

Geeignet für alle Axis Produkte

Duale Stromversorgung: 20 - 60VDC

Hoher Temperaturbereich: -40 °C bis 75 °C

DIN-Rail-Montage möglich

Plug-and-play

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| EAN/GTIN | 7331021061149 |
| --- | --- |
| Ausgangsspannung | 55V, 55V |
| Cisco Legacy | Nein |
| Fernbedienung | nein |
| Gerätetyp | PoE Midspan (aktiv) |
| Gigabit Support | Ja |
| Leistung pro Port | 60W |
| Local Control | nein |
| Hersteller-Nummer | 01154-001 |
| PoE Erkennung | Ja |
| Ports | 1 |
| Rackeinbau | Nein |
| Serie | Axis T81 |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +75°C |
| Hersteller | AXIS |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| AXIS T8008 PS24 | Netzteil, für AXIS Q6055-C, primär 90-264VAC, sekundär 24VDC, 10,4A, -40 ~+85°C |
| --- | --- |
| AXIS T8061 ETHERNET SURGE PROTECTOR | Überspannungsschutz, bis 10kV, für Netzwerkkomponenten, GBit und PoE Support, IP66 |
| AXIS T8129 POE EXTENDER | PoE Extender, PoE, PoE+ kompatibel, RJ45, 100m Reichweite |
| AXIS T8129-E OUTDOOR POE EXTENDER | PoE Extender, PoE, PoE+, Außen, IP66/67, 200m Reichweite |
| AXIS TU8001 ETHERNET SURGE PROTECTOR | Überspannungsschutz, bis 10kV, für Netzwerkkomponenten, Innen, PoE bis 95W, 1000BASE-T |
| POWER SUPPLY DIN CP-D 24/4.2 100 W | Netzteil, 24VDC, 4,2A, 100W, DIN Montage, für Einbau in AXIS T98A Serie |
| RJ45 FIELD CONNECTOR 10 PCS | Netzwerkstecker, RJ45, male, CAT5/6/6a (AWG 22-26), MPTL- und PoE geeignet, 10 Stück |

Empfehlungen

Dienstleistungen