Ausschreibungstext

Artikelnummer

204715

Typ

AXIS T8120 15W MIDSPAN 1-PORT

Kurzbeschreibung

PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3af, 10/100Mbps

Hauptmerkmale

PoE-Midspan mit Einzelport, IEEE 802.3af (15 W)

Einfache und kostengünstige Stromversorgung

Befestigungslöcher für Wandmontage

Optional Montage auf DIN-Schiene möglich

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | AXIS |
| --- | --- |
| EAN/GTIN | 7331021003385 |
| Gerätetyp | PoE Midspan (aktiv) |
| Serie | Axis T81 |
| Ports | 1 |
| Leistung/Port | 15,4W |
| Gigabit | nein |
| Local Control | nein |
| Ausgangsspannung | 48V |
| Cisco Legacy | nein |
| Aktive PoE-Erkennung | ja |
| 19" Rackmount | nein |
| PoE Standard | PoE (IEEE802.3af) |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C ~ +40°C |
| Hersteller-Nummer | 5026-202 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| AXIS T8061 ETHERNET SURGE PROTECTOR | Überspannungsschutz, bis 10kV, für Netzwerkkomponenten, GBit und PoE Support, IP66 |
| --- | --- |
| AXIS T8129 POE EXTENDER | PoE Extender, PoE, PoE+ kompatibel, RJ45, 100m Reichweite |
| AXIS T8129-E OUTDOOR POE EXTENDER | PoE Extender, PoE, PoE+, Außen, IP66/67, 200m Reichweite |
| AXIS T91A03 DIN RAIL CLIP A | Schienenklemme zur Montage auf Standard 35mm DIN-Schiene, 5 Stück |
| AXIS TU6011 MAINS CABLE | Kaltgerätekabel EU, Hauptkabel für Axis Midspans |
| AXIS TU6011 MAINS CABLE 10 PCS | Netzkabel, 10er-Pack |
| AXIS TU8001 ETHERNET SURGE PROTECTOR | Überspannungsschutz, bis 10kV, für Netzwerkkomponenten, Innen, PoE bis 95W, 1000BASE-T |
| MAINS CABLE ANGL C13-OPN 0.5M | Netzanschlusskabel, gewinkelt, C13 Buchse, offene Enden zur Installation an Anschlussblock |
| RJ45 FIELD CONNECTOR 10 PCS | Netzwerkstecker, RJ45, male, CAT5/6/6a (AWG 22-26), MPTL- und PoE geeignet, 10 Stück |

Empfehlungen

Dienstleistungen