Ausschreibungstext

Artikelnummer

203975

Typ

IP1648M

Kurzbeschreibung

Managed PoE Injektor, 16 Kanäle, RJ45,10/100MBit, 19", 1HE, 115/220VAC

Hauptmerkmale

16 Kanal PoE Injector

15,4W pro Kanal (IEEE802.3af)

Steuerungs- und Monitoringfunktionalität

LED Statusanzeige pro Kanal

19" Rack Mount

Belegt nur 1 Höheneinheit

115/220VAC

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Gerätetyp | PoE Midspan (aktiv) |
| --- | --- |
| Ports | 16 |
| Leistung/Port | 15,4W |
| Gigabit | nein |
| Ausgangsspannung | 48V |
| Fernbedienung | ja |
| 19" Rackmount | ja |
| PoE Standard | PoE (IEEE802.3af) |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C ~ 65°C |
| Hersteller-Nummer | IP1648M |
| Hersteller | Nitek |

Weitere Produktinformationen

Bitte beachten Sie, dass es bei unserem US-Hersteller Nitek aufgrund der nachlassenden Verfügbarkeit älterer Bauteile, insbesondere analoger Video-Komponenten, zu Lieferverzögerungen kommen kann. Wir bitten um Ihr Verständnis.

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen