Ausschreibungstext

Artikelnummer

203975

Typ

Nitek IP1648M

Kurzbeschreibung

Managed PoE Injektor, 16 Kanäle, RJ45,10/100MBit, 19", 1HE, 115/220VAC

Hauptmerkmale

16 Kanal PoE Injector

15,4W pro Kanal (IEEE802.3af)

Steuerungs- und Monitoringfunktionalität

LED Statusanzeige pro Kanal

19" Rack Mount

Belegt nur 1 Höheneinheit

115/220VAC

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Rackeinbau | Ja |
| Ausgangsspannung | 48V |
| Gerätetyp | PoE Midspan (aktiv) |
| Leistung pro Port | 15,4W |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C ~ 65°C |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| PoE-Standard | PoE (IEEE802.3af) |
| Ports | 16 |
| Netzwerk |  |
| Gigabit Support | Nein |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | IP1648M |
| Hersteller | Nitek |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen