Ausschreibungstext

Artikelnummer

209160

Typ

CNGE1IPS

Kurzbeschreibung

PoE Injektor, IEEE 802.3at, Gigabit, -25°C+75°C, 230VAC, 30W

Hauptmerkmale

Entspricht vollständig IEEE 802.3at

Internes Netzteil mit Kurzschluss-Sicherung

Robuste und kompakte Bauweise

Leichte Installation

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Ausgangsspannung | 56VDC |
| --- | --- |
| Cisco Legacy | Nein |
| Gerätetyp | PoE Midspan (aktiv) |
| Gigabit Support | Ja |
| Leistung pro Port | 30W |
| Hersteller-Nummer | CNGE1IPS |
| PoE Erkennung | Ja |
| Rackeinbau | Nein |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -25°C ~ +75°C |
| Hersteller | ComNet |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen