Ausschreibungstext

Artikelnummer

209160

Typ

CNGE1IPS

Kurzbeschreibung

PoE Injektor, IEEE 802.3at, Gigabit, -25°C+75°C, 230VAC, 30W

Hauptmerkmale

Entspricht vollständig IEEE 802.3at

Internes Netzteil mit Kurzschluss-Sicherung

Robuste und kompakte Bauweise

Leichte Installation

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | ComNet |
| --- | --- |
| Gerätetyp | PoE Midspan (aktiv) |
| Ports | 1x 10/100/1000Base-T |
| Leistung/Port | 30W |
| Gigabit | ja |
| Ausgangsspannung | 56VDC |
| Aktive PoE-Erkennung | ja |
| 19" Rackmount | nein |
| PoE Standard | PoE+ (IEEE802.3at) |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -25°C ~ +75°C |
| Hersteller-Nummer | CNGE1IPS |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen