Ausschreibungstext

Artikelnummer

170026

Typ

Phihong POE75U-1UP

Kurzbeschreibung

Ultra PoE Midspan, 1 Port, 75W, Gigabit, -40° bis +55°C, 100-240VAC

Hauptmerkmale

Erkennung, Trennung nach Standard IEEE802.3af

Spannungssteuerung nach IEEE802.3af

Proprietäre Erkennung, Trennung

Proprietärer Überlastschutz

Stromspitzen- und überspannungsfest

Gigabit kompatibel

Diagnose LEDs

Kabelbruch-Erkennung

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Cisco Legacy | Ja |
| PoE Erkennung | Ja |
| Ausgangsspannung | 56V |
| Gerätetyp | PoE Midspan (aktiv) |
| Leistung pro Port | 75W |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -20°C ~ +40°C |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Ports | 1 |
| Netzwerk |  |
| Gigabit Support | Ja |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | 101317 |
| Hersteller | Phihong |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen