Ausschreibungstext

Artikelnummer

209159

Typ

CWPOEIPS-15

Kurzbeschreibung

PoE Midspan, IEEE 802.3af, 0°C+45°C, 230VAC, 15,4W

Hauptmerkmale

Entspricht vollständig IEEE 802.3af

Internes Netzteil mit Kurzschluss-Sicherung

Robuste und kompakte Bauweise

Leichte Installation

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Gerätetyp | PoE Midspan (aktiv) |
| --- | --- |
| Ports | 1x 10/100Base-TX |
| Leistung/Port | 15,4W |
| Gigabit | nein |
| Ausgangsspannung | 48VDC |
| Aktive PoE-Erkennung | ja |
| 19" Rackmount | nein |
| PoE Standard | PoE (IEEE802.3af) |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C ~ +45°C |
| Hersteller-Nummer | CWPOEIPS-15 |
| Hersteller | ComNet |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen