Ausschreibungstext



Artikelnummer
217128

Typ
AXIS POWER SUPPLY PS24 240 W

Kurzbeschreibung
Versorgungsnetzteil, 24VDC, 10A, 240W, 100-240 VAC, IP67, -40° - +70°C

Hauptmerkmale
Eingangsspannung: 100-240 V AC, 4.0 A
Ausgansspannung: 24 V DC, 10 A, 240 W
Betriebstemperatur: -40°C to 70 °C
Schutzklasse IP67
UL Zertifiziert

Weitere Merkmale (Spezifikationen)
	Allgemeines
	

	Temperaturbereich (Betrieb)
	-40°C ~ +70°C

	Produktkennzeichnungen
	

	EAN/GTIN
	7331021061323

	Hersteller-Nummer
	01170-001

	Serie
	Axis Zubehör

	Hersteller
	AXIS



Weitere Produktinformationen



Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen
