Ausschreibungstext

Artikelnummer

210613

Typ

NWKSP3/NB

Kurzbeschreibung

Solar Power Kit, für NetWave-Serie, 2 Panel, 30W PoE, 24V, ohne Batterie

Hauptmerkmale

Kit für Solarbetrieb von ComNet NetWave Geräten

Für Gebiete mit 6 Stunden Sonnenlicht pro Tag

Erzeugt 56VDC Ausgangsspannung

Temperaturbereich -30+60°C

Für Mastspitzenmontage

Lieferumfang: 2 Solar Panel,

Kontroller und Montagezubehör

Lieferung ohne Batterie

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | NetWave |
| --- | --- |
| Hersteller-Nummer | NWKSP3/NB |
| Hersteller | ComNet |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen